Председателю правления ДНП «Березки» Алешкину Д.С.

ООО «Каскад» Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на монтаж системы наружного освещения садового товарищества «под ключ». Графический файл прилагается.

| N п.п. | Шифр, но­ме­ра нор­мат, ко­ды ре­сур­сов | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са, рас­ход ре­сур­сов на еди­ни­цу из­ме­ре­ния | Един. из­ме­ре­ния | Ко­ли­чес­т­во | Стоимость единицы | | Общая стоимость | | | Затраты труда рабочих | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Экспл. машин | **Всего** | Основ­ная зар­пла­та | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
| В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |
|  | | *Используются коэффициенты:* | | | |  | | | | |  |
|  | | НДС | | | | 18% | | | | |  |
| 1 | 507-9001 (FER) НР=0%  СП=0% | Откопка и обратная засыпка траншей ,под прокладку силового кабеля | м | 2600 | 390.54  – | –  – | **1 015 404.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |
| 2 | 530-9006 (FER) НР=0%  СП=0% | Монтаж кабеля в готовой траншее вес 1 м до 1 кг | м | 2600 | 30.00  – | –  – | **78 000.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |
| 3 | 534-9100 (FER) НР=0%  СП=0% | Бурение котлована и установка металлической опоры, весом до 100кг | шт | 65 | 980.00  – | –  – | **63 700.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |
| 4 | 534-9100 (FER) НР=0%  СП=0% | Сборка схемы, разделка и подключение кабеля,установка св-ков | шт | 65 | 510.00  – | –  – | **33 150.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |
| 5 | 500-9822 (FER) НР=0%  СП=0% | Опора металлическая "Каскад" Н=3200 | шт | 65 | 2 850.00  – | –  – | **185 250.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |
| 6 | 507-9001 (FER) НР=0%  СП=0% | Кабель с алюминивыми жилами и виниловой изоляцией АВВГн-1 3х6 | м | 2600 | 18.60  – | –  – | **48 360.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |
| 7 | 500-9825 (FER) НР=0%  СП=0% | Щит электрический ,управления наружным освещением с фотоэлементом ФР-7 | шт | 1 | 4 850.00  – | –  – | **4 850.00** | – | –  – | 0.00  0.00 | 0.00  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по смете в ценах 2016г., руб** | **1 428 714.00** | – | –  – |  | 0  0 |
|  | НДС, руб 18% ВС = 0.18\*1428714 = 257 168.52 | **257 168.52** |  | |  |  |
|  | **Всего по смете, руб** | **1 685 882.52** | **–** | |  | **0** |