Председателю правления ДНП «Березки» Алешкину Д.С.

 ООО «Каскад» Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на монтаж системы наружного освещения садового товарищества «под ключ». Графический файл прилагается.

| N п.п. | Шифр, но­ме­ра нор­мат, ко­ды ре­сур­сов | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са, рас­ход ре­сур­сов на еди­ни­цу из­ме­ре­ния | Един. из­ме­ре­ния | Ко­ли­чес­т­во | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Экспл. машин | **Всего** | Основ­ная зар­пла­та | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
| В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |
|  | *Используются коэффициенты:* |  |  |
|  | НДС | 18% |  |
| 1 | 507-9001 (FER)НР=0% СП=0% | Откопка и обратная засыпка траншей ,под прокладку силового кабеля | м  | 2600 | 390.54–   | –  –   | **1 015 404.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 2 | 530-9006 (FER)НР=0% СП=0% | Монтаж кабеля в готовой траншее вес 1 м до 1 кг | м  | 2600 | 30.00–   | –  –   | **78 000.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 3 | 534-9100 (FER)НР=0% СП=0% | Бурение котлована и установка металлической опоры, весом до 100кг | шт  | 65 | 980.00–   | –  –   | **63 700.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 4 | 534-9100 (FER)НР=0% СП=0% | Сборка схемы, разделка и подключение кабеля,установка св-ков | шт  | 65 | 510.00–   | –  –   | **33 150.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 5 | 500-9822 (FER)НР=0% СП=0% | Опора металлическая "Каскад" Н=3200 | шт  | 65 | 2 850.00–   | –  –   | **185 250.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 6 | 507-9001 (FER)НР=0% СП=0% | Кабель с алюминивыми жилами и виниловой изоляцией АВВГн-1 3х6 | м  | 2600 | 18.60–   | –  –   | **48 360.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |
| 7 | 500-9825 (FER)НР=0% СП=0% | Щит электрический ,управления наружным освещением с фотоэлементом ФР-7 | шт  | 1 | 4 850.00–   | –  –   | **4 850.00** | –   | –  –   | 0.000.00 | 0.000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по смете в ценах 2016г., руб** | **1 428 714.00** | –   | –  –   |  | 00 |
|  | НДС, руб18%ВС = 0.18\*1428714 = 257 168.52 | **257 168.52** |  |  |  |
|  | **Всего по смете, руб** | **1 685 882.52** | **–** |  | **0** |